## Sayfa1
İTOB OSB KANALİZASYON STANDARTLARI TABLOSU
NO | PARAMETRE | KANALİZASYON SİSTEMLERİ TAM ARITMA İLE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNDE
1 | Sıcaklık (°C ) | 40
2 | pH | 6 - 10
3 | Askıda katı madde ( mg/L) | 500
4 | Yağ ve gres ( mg/L) | 250
5 | Katran ve petrol kökenli yağlar ( mg/L) | 50
6 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)(mg/L) | 2000
7 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)(mg/L) | 1200
8 | Sülfat ( SO4 =) (mg/L) | 1700
9 | Toplam sülfür (S) (mg/L) | 2
10 | Fenol (mg/L) | 20
11 | Serbest Klor (mg/L) | 5
12 | Toplam Kjeldahl Azotu (mg/L) | 60
13 | Toplam fosfor (P) (mg/L) | 20
14 | Arsenik (As) (mg/L) | 3
15 | Toplam siyanür ( Toplam CN - ) (mg/L) | 10
16 | Toplam kurşun (Pb) (mg/L) | 3
17 | Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L) | 0.2
18 | Toplam krom (Cr) (mg/L) | 5
19 | Toplam civa (Hg) (mg/L) | 0.2
20 | Toplam bakır (Cu) (mg/L) | 2
21 | Toplam nikel (Ni) (mg/L) | 5
22 | Toplam çinko (Zn) (mg/L) | 10
23 | Toplam kalay (Sn) (mg/L) | 5
24 | Toplam gümüş (Ag) (mg/L) | 5
25 | CI - ( Klorür ) (mg/L) | 250
26 | Toplam Demir (Fe) (mg/L) | 15
27 | Toplam Alüminyum (Al) (mg/L) | 15
28 | Florür (F-) (mg/L) | 20
29 | Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L) | 400